SIA “Daugavpils ūdens”

Prasības reaģentam fosfora atdalīšanai notekūdeņos.

1. Reaģents fosfora atdalīšanai notekūdeņos.

Dzelzs sulfāta Fe2(SO4)3 un organiskā koagulanta katjona ūdens šķīdums fosfora

atdalīšanai notekūdeņos.

Prasības tā īpašībām:

- produkta forma: dzelzs sulfāta Fe2(SO4)3 un organiskā koagulanta ūdens šķīdums;

- Fe saturs: ~ 11,5 %;

- brīvas skābes H2SO4 saturs: = 0 %;

- šķīduma pH: <1;

- masas blīvums: ~ 1,5 gr/cm3;

- stabilitāte: stabils normālos apstākļos.

Paredzētais piegādes apjoms gadā – līdz 120 000 kg.

Piegādes nosacījumi:

- pasūtījuma apjoms apmērām 24 000 kg – 7 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas;

- piegāde – ar specializētu autocisternu, aprīkotu ar reaģenta izliešanas ierīci;

- piegādes adrese: SIA “Daugavpils ūdens” NAI (Daugavpils, Daugavas ielā, 32);

- pretendentam, kura produkcija agrāk netika izmantota Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajā procesā, jāpiegādā piedāvāta reaģenta paraugs (5 000 kg) izmēģinājumu un analīžu veikšanai attīrīšanas iekārtās.

Pēc izmēģinājuma rezultātiem tiek noteikts reaģenta noderīgums un patēriņš.

Atkarīgi no izmēģinājuma rezultātiem, SIA “Daugavpils ūdens” aprēķina līguma cenu

atkarībā no reaģenta patēriņa.

Piegādātājam jānodrošina pastāvīgais tehniskais atbalsts pasūtītājam un konsultāciju,

rekomendāciju sniegšana u.c.

Piegādātājam jāsniedz reaģenta drošības datu lapu un kvalitātes sertifikātu.

Reaģēšanas (ierašanas uz Daugavpils NAI) laiks – 3 dnn.

Apmaksa EUR 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc reaģenta saņemšanas.

18.09.2017.g.

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu vadītājs                                         P.Ļeonovs

Biotehnoloģe                                                                                    Ļ.Bite