## Saturs
Objekta nosaukums: Vienības nama ugunsdzēsības, ūdensapgādes sistēma
Kārtas | Tāmes | Apraksts | Lapas
num. | numurs |  | puse
1 | 2 | 3 | 4
Pasūtītājs: Latviešu kultūras centrs
Projektētājs: Arhitekta L.Šmita darbnīca
Ekonomiskā daļa: Arhitekta L.Šmita darbnīca
Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-12, Rīga, LV-1046
Objekta nosaukums: Vienības nama ugunsdzēsības, ūdensapgādes sistēma
Objekta adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils
|  | Tāmju saraksts | 1
1 |  | Paskaidrojuma raksts | 2
2 |  | Pasūtītāja būvniecības koptāme | 3
3 |  | Kopsavilkuma aprēķins | 4
4 | 1 | Būvdarbi | 6
| 0 | 0
5 | 1-0 | Vispārceltnieciskie darbi | 6
| 0 | 0
6 | 2 | Santehniskie darbi | 9
| 0 | 0
8 | 2-2 | Sūkņu stacija | 9
| 0 | 0
9 | 2-3 | kanalizācijas pieslēgums | 11
| 0 | 0

## Paskaidrojums
Pasūtītājs: Latviešu kultūras centrs
Juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Daugavpils
Projektētājs: Arhitekta L.Šmita darbnīca
Ekonomiskā daļa: Arhitekta L.Šmita darbnīca
Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-12, Rīga, LV-1046
Objekta nosaukums: Vienības nama ugunsdzēsības, ūdensapgādes sistēma
Objekta adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. 409-2015
Paskaidrojuma raksts
Pasūtītāja tāmju aprēķinā :
Materiālu transporta izdevumi
Virsizdevumi
Plānotā peļņa
Sociālais nodoklis % no darba algas tiešo izmaksu summas.
Pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem
Pievienotās vērtības nodoklis % no visu izmaksu kopējās summas.
Līgumcena sastāv no celtniecības, montāžas izdevumu kopsummas ar Latvijas Valsts
normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem.
Piezīmes:
Visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti būvprojektā, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām. Būvprojekta rasējumos un specifikācijās norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aizstāt ar citiem,
ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība un netiek sadārdzināts būvniecības process.
Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.
Cenu tabulas ir jāaizpilda euro (EUR).
Zemāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši Tehniskā projekta risinājumiem.
Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projektā norādīto.
Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.
Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju objektam (piem., iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objekta iekārtu lietošanā, izmaksas par materiālu un iekārtu testēšanu).
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji nav zemāki par projektā piedāvātajiem.
Ja Apjomos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju, būviztrādājumu, iekārtu un produktu nosaukumi, Pretendents drīkst, saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvprojekta autoru, piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām vai produktiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, būvizstrādājumus, iekārtas vai produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Apjomos minētiem, kā arī atbilst Tehniskajam projektam un Tehniskajām specifikācijām.

## Kopsavilkums
Pasūtītājs: Latviešu kultūras centrs
Juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Daugavpils
Projektētājs: Arhitekta L.Šmita darbnīca
Ekonomiskā daļa: Arhitekta L.Šmita darbnīca
|  | Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-12, Rīga, LV-1046 |  | 0
Objekta nosaukums: Vienības nama ugunsdzēsības, ūdensapgādes sistēma
Objekta adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils
Pasūtījuma Nr. 409-2015
Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: Vienības nama ugunsdzēsības, ūdensapgādes sistēma
Objekta adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils
|  | Par kopējo summu, euro |  |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Sagatavots _____.gada ____.____________
N.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Mēra vien. | Apjomi | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) | Kopā ar pieskaitījumiem (euro)
[6 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Būvdarbi
2 | 1-0 | Vispārceltnieciskie darbi | kpl. | 1
3 | 1 | Būvdarbi | kopā:
4 | 2 | Santehniskie darbi
6 | 2-2 | Sūkņu stacija | kpl. | 1
7 | 2-3 | Kanalizācijas pievienojums | kpl. | 1
7 | 2 | Santehniskie darbi | kopā:
11 |  | Objekta būvniecības izmaksas | kopā:
12 |  | Virsizdevumi |  | 0%
t.sk. darba aizsardzība
13 |  | Plānotā peļņa |  | 0% | 0
14 |  | Sociālais nodoklis % no darba algas tiešo izmaksu summas. |  | 0% | 0
15 |  | Kopējā izmaksa bez pasūtītāja rezerves un PVN |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 |  | Pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0
17 |  | Kopējā izmaksa bez PVN |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Sagatavoja: _____________________(LBS sert.________)
Pārbaudīja:_______________________(LBS sert.________)
Sagatavots _____.gada ____.____________

## 1-1
Lokālā tāme Nr. 1-1
Vispārceltnieciskie darbi
Būves nosaukums: Vienības nams
Objekta nosaukums: Vienības nama ugunsdzēsības, ūdensapgādes sistēma
Objekta adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr. 409-2015
Tāme sagatavota 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [14 empty] | Sagatavots _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lc | Pusķieģeļa mūra starpsiena, 2,4mx2,5m(h) | m3 | 0.85
2 | Lc | Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija | m3 | 2
Grīda
3 | Lc | Armatūras sieta ieklāšana | m2 | 17.9
|  | armatūras siets 4x100x100 | m2 | 17.9
|  | palīgmateriāli | m2 | 17.9
4 | Lc | Amortizācijas lentas PEPI pa perimetru montāža | m | 18.65
5 | Lc | Betona grīdas betonēšana ar kritumu veidošanu, biezums 50-100mm | m2 | 17.9
|  | betons C25/30 | m3 | 1.3156
|  | betona sūknis | h | 0.16446
6 | Lc | Grīdas betona apstrāde un sagatavošana epoksīda gunts uzklāšanai, betona grunts MAPEPRIMER SN ar kvarca smilti. | m2 | 17.9
7 | Lc | Grīdas epoksīda uzklāšana, epoksīds MAPEFLOOR SL, b=1.5mm, un pacēlums grīdlīstes zonā 100mm, bezkrāsains | m2 | 17.9
Sienas, griesti
8 | Lc | Sienu un griestu apmetuma labošana, līdzināšana ar ģipša bāzes apmetumu, slāņa biezums 3-10mm | m2 | 62
|  | knauf Rotband | kg | 434
|  | palīgmateriāli | m2 | 62
9 | Lc | Sienu un griestu špaktelēšana mitrās telpās | m2 | 62
|  | grunts Sakret UG, attiecībā 1:3 | l | 12.4
|  | špaktele Weber VH | kg | 148.8
10 | Lc | Sienu, griestu un logailu krāsošana | m2 | 62
|  | grunts Sakret UG, attiecībā 1:3 | l | 12.4
|  | krāsa Vivacolor Acrylate Matt. | l | 18.6
Renovācijas darbi
11 | Lc | Esošā stikla blokā stikla paketes nomaiņa pret siltinātu pildiņu ~930x290(h) m, precizēt pirms izgatavošanas, tonis - tumši brūns, UK cauruļu iestrādei. | gb. | 1
12 | Lc | D-1 metāla durvju bloks ar labās puses metāla vērtni, ugunsizturība EI-30. Izmērs 970x2070(h) mm. Krāsota vērtne un durvju bloks. Vērtne ar pārfalci. Slēdzamas durvis. Tonis - precizēt autoruzraudzības laikā. Vērtni aprīkot ar durvju aizvērēju, atbilstoši vērtnes svaram, piemēram GEZE TS 3000. Komplektā ar aplodām. | gb. | 1
13 | Lc | D-2 metāla durvju bloks ar kreisās puses metāla vērtni, ugunsizturība EI-30. Izmērs 810x2050(h) mm. Krāsota vērtne un durvju bloks. Vērtne ar pārfalci. Slēdzamas durvis. Tonis - precizēt autoruzraudzības laikā. Vērtni aprīkot ar durvju aizvērēju, atbilstoši vērtnes svaram, piemēram GEZE TS 3000. Komplektā ar aplodām. | gb. | 1
14 | Lc | Esošā stikla blokā stikla paketes nomaiņa pret siltinātu pildiņu ~930x290(h) m, precizēt pirms izgatavošanas, tonis - tumši brūns, UK cauruļu iestrādei | gb. | 1
15 | Lc | Ģipškartona starpsienu montāža, ģipškartons 2. kārtas no katras puses | m2 | 3
|  | CW 100 profils | m | 6.6
|  | UW 100 profils | m | 2.31
|  | amortizējoša blīvlenta | m | 3.96
|  | dībeļi K 6/35 | 100gb. | 0.078
|  | ģipškartona plāksnes KNAUF RED, 4.kārtās | m2 | 13.2
|  | skrūves plākšņu stiprināšanai 3,5x25 mm | 100gb. | 0.96
|  | skrūves plākšņu stiprināšanai 3,5x35 mm | 100gb. | 0.96
|  | siltumizolācija Paroc Extra 100mm vai analogs | m2 | 3.15
|  | šuvju špaktele ģipškartonam "Uniflott" vai analogs | kg | 2.64
|  | sietlente "Folsen" vai analogs | m | 6
|  | stūru aizsargšina | m | 1.65
BK daļa
Betona plātne
16 | Lc | Betona plātnes betonēšana | m3 | 1.03
|  | Betons B25 | m3 | 1.0815
|  | armatūras siets 4x100x100 | kg | 51.8121
|  | betona sūknis | st. | 0.18025
17 | Lc | Pretvibrācijas plāksnes montāža, poliuretāna (PUR) gumija, blīvums 1.26g/cm3, biezums 10mm, piemērota lietošanai agresīvā vidē | m2 | 4.554
|  |  | kopā | [6 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Vispārceltnieciskie darbi | kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2-2
Lokālā tāme Nr. 2-2
Sūkņu stacija
Būves nosaukums: Saieta nams
Objekta nosaukums: Vienības nama ugunsdzēsības, ūdensapgādes sistēma
Objekta adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr. 409-2015
Tāme sagatavota 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [14 empty] | Sagatavots _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Sūkņu stacija | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sūkņi
1 | Lc | Elektrosūkņu komplekts ar automātiku un soft palaišanu; Q=235m3/h. H=3.6Bar; 45kW | gb. | 1
Elektroaizbīdnis
2 | Lc | Elektroaizbīdnis DN200 | gb. | 1
3 | Lc | Elektroaizbīdnis DN50 | gb. | 1
Signālvārsts
4 | Lc | Kontroles signalvārsts ar apsaisti DN150 | gb. | 1
Aizbīdnis
5 | Lc | Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN200 | gb. | 7
6 | Lc | Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN150 | gb. | 2
7 | Lc | Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN100 | gb. | 1
8 | Lc | Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN80 | gb. | 2
9 | Lc | Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN50 | gb. | 2
10 | Lc | Aizbīdnis DN100 | gb. | 1
11 | Lc | Aizbīdnis DN32 | gb. | 5
Pretvārsts
12 | Lc | Pretvārsts DN150 | gb. | 4
13 | Lc | Pretvārsts DN80 | gb. | 2
14 | Lc | Pretvārsts DN32 | gb. | 2
Elementi
15 | Lc | Dubļu filtrs DN150 | gb. | 2
16 | Lc | Sūkņu amartizātori DN150 | gb. | 2
17 | Lc | Ekscentriska pāreja DN150/125 | gb. | 2
18 | Lc | Manometrs | gb. | 3
19 | Lc | Ūdenszvans ar DN20 cinkotu cauruli(25m) un rupjās atīrīšanas filtrs | kpl. | 1
20 | Lc | Plūsmas mērītājs DN100 | gb. | 1
21 | Lc | Plūsmas relejs DN32 | gb. | 1
22 | Lc | Sūkņu spiediena devējs | gb. | 3
23 | Lc | Vārstu spiediena devējs | gb. | 1
24 | Lc | Spiediena devējs uz ievadiem | gb. | 2
25 | Lc | Uzmava ugunsdzēsības mašīnu pieslēgumam DN80 | gb. | 2
26 | Lc | Uzraksts "Ugunsdzēsības sūkņu stacija" | gb. | 1
27 | Lc | Cauruļu fasondaļas sūkņu stacijā (līkumi, trejgabali, pārejas u.c.) | gb. | 1
Tērauda caurule (gruntēta+krāsota)
28 | Lc | Tērauda caurule DN200 | m | 8
29 | Lc | Tērauda caurule DN150 | m | 12
30 | Lc | Tērauda caurule DN80 | m | 12
31 | Lc | Tērauda caurule DN32 | m | 6
32 | Lc | Tērauda caurule DN25 | m | 6
Cauruļvadu stiprinājumi
33 | Lc | Cauruļvadu stiprinājumi DN200 | m | 6
34 | Lc | Cauruļvadu stiprinājumi DN150 | m | 10
35 | Lc | Cauruļvadu stiprinājumi DN80 | m | 4
36 | Lc | Cauruļvadu stiprinājumi DN32 | m | 4
37 | Lc | Cauruļvadu stiprinājumi DN25 | m | 4
Sprinkleri
38 | Lc | Standarta laukuma sprinklers, standarta reakcija,lejupvērsts,misiņa K=80, 1/2`NPT, 5mm; 68°C | gb. | 4
Vītņu stienis
39 | Lc | Vītņu stienis M12 | m | 10
40 | Lc | Vītņu stienis M8 | m | 12
41 | Lc | Palīgmateriāli | kpl. | 1
42 | Lc | Sistēmu regulēšana, palaišana, nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācija | kpl. | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | kopā | 44 | [5 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Sūkņu stacija | kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2-3
Lokālā tāme Nr. 2-3
Kanalizācijas pieslēgums
Būves nosaukums: Saieta nams
Objekta nosaukums: Vienības nama ugunsdzēsības, ūdensapgādes sistēma
Objekta adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr. 409-2015
Tāme sagatavota 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [14 empty] | Sagatavots _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kanalizācijas pievienojums
12 | Lc | Traps ar hidroslēgu („sausais”) ar nerūsējoša tērauda režģi, Dn100 | gb. | 1
13 | Lc | Noslēgarmtūra- aizbīdnis Dn100 | gb. | 1
14 | Lc | Piltuve ūdens izlaišanai D200/100 | gb. | 1
15 | Lc | Tīrīšanas lūciņa grīdā Dn100 | kpl. | 1
16 | Lc | Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar veidgabaliem stiprinājumiem De110 | m | 24
17 | Lc | Pievienojums esošai kanalizācijai | vieta | 1
18 | Lc | Palīgmateriāli | kpl. | 1
19 | Lc | Sistēmu regulēšana, palaišana, nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācija | kpl. | 1
|  |  | kopā | 94 | [5 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu transporta izdevumi |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Kanalizācijas pieslēgums | kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0