## Sheet1
DARBU APJOMU SARAKSTS.
SILTUMTRASE.
Būves nosaukims: "Siltumtīklu rekonstrukcija Ķieģeļu ielā 23 līdz Ķieģeļu ielā 4, Ķieģeļu ielā 5 Daugavpilī.
( II posms )"
Pasūtījuma Nr.:
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- | Daud- | Vienības | Summa
p.k. |  |  | vie- | zums | izmaksas | (EUR)
|  |  | nība |  | (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Grunts izstrāde ar ekskavatoru un aizvešana | m3 | 930.6
2 |  | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 130.3
3 |  | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m | m3 | 46.5
4 |  | Tranšejas aizbēršana ar smilti blietējot pa kārtām | m3 | 322.5
5 |  | Tranšejas aizbēršana ar grunti ar buldozeru | m3 | 995.8
blietējot pa kārtām
6 |  | Grunts iekraušana autotransportā un izvešana | m3 | 90.7
7 |  | Caurule izolēta ø76/160 POLIURS | m | 948.4
8 |  | Caurule izolēta ø42/125 POLIURS | m | 6
9 |  | Izolēts T-atzars perpend.ar izteces krānu Dn32 | gb | 4
ø76/160-ø42/125-Ø76/160 POLIURS
10 |  | Izolēts T-atzars perpend.ar atgaisošanas krānu Dn20 ø76/160-ø26/110-Ø76/160 POLIURS | gb | 4
11 |  | Izolēts T-atzars, paralēls ø76/160-ø76/160-Ø76/160 | gb | 2
POLIURS
12 |  | Izolēts T-atzars, perpend. Kreis ø76/160-ø76/160-Ø76/160 POLIURS | gb | 2
13 |  | Pāreja izolēra ø76/160-ø60/125 POLIURS | gb | 4
14 |  | Līkums izolēts 90° ø76/160 POLIURS | gb | 20
15 |  | Līkums izolēts 95°ø76/160 POLIURS | gb | 2
16 |  | Ievada līkums ø76/160 POLIURS | gb | 2
17 |  | Ventilis izolēts Dn65 POLIURS | gb | 4
18 |  | Sifona lompensators izolēts ø76/160 POLIURS | gb | 2
19 |  | Nekustīgais balsts izolēts ø76/160 POLIURS | gb | 4
20 |  | Ievads elastīgais ø76/160 POLIURS | gb | 2
21 |  | Gala uzmava ø76/160 POLIURS | gb | 2
22 |  | Savienojuma izolācijas materiāli POLIURS | gb | 136
23 |  | Bridinājuma lenta POLIURS | m | 948
24 |  | Signalizācijas sistēma POLIURS | kpl | 1
25 |  | Kompensacijas spilveni POLIURS | gb | 10
26 |  | Lodveida ventilis Dn65 NAVAL | gb | 2
27 |  | Lodveida ventilis Dn20 NAVAL | gb | 2
28 |  | Metināta tērauda caurule Ø57x2.5 | m | 26
29 |  | Cauruļvadi Dn400 L=6,0m (futlaris) | gb | 2
30 |  | Pretkorozijas slāņu divās kārtās izola limēts ar | m | 26
auksta izola mastiku MRB-H-T 15
31 |  | Cauruļvadu izolēšana no minerālvates čaulām | m | 26
40 mm, PVC pārklājumu
32 |  | Termometrs t līdz 150°C | gb | 2
33 |  | Manometrs P līdz 16 bar | gb | 2
34 |  | Manometrs krāns | gb | 2
35 |  | Esošās cauruļvadu ar izolāciju demontāža DN100 | m | 906
36 |  | Esoš. ventiļu demontāža DN100 | gb | 2
37 |  | Demontāža esoš. kanāla 90x45 | m | 120
38 |  | Demontāža esoš. sadalošas Dn250 | gb | 1
39 |  | Demontāža esoš. dz.bet.balstu | gb | 90
40 |  | Demontāža esoš. tērauda nekust. balstu | gb | 7
41 |  | Demontāža esoš. iztec. mezgla | gb | 1
42 |  | Demontāža esoš. ieejas zemē mezgla | gb | 1
43 |  | Demontāža esoš. nekust. balstu (pamats) | gb | 7
44 |  | Šķersošana ar telef.kab. | gb | 3
45 |  | Šķersošana ar el.kab. | gb | 2
46 |  | Šķersošana ar ūdensvadu | gb | 11
47 |  | Šķersošana ar kanalizāciju | gb | 6
48 |  | Kovera mezgls Dn32 | gb | 4
49 |  | Dz./b.gredzens DN400 | gb | 4
50 |  | PE cauruļvads DN200 | m | 8
51 |  | Čuguna lūka ø 700 peldošā tipa (slodze 25t) | gb | 6
52 |  | Betona bloks FBS 9-3-6 | gb | 8
53 |  | Šķembu pamatslānis | m3 | 0.6
54 |  | Siltumizolācijas plits L=3,0m | gb | 2
55 |  | Dz.betona drenāža aka ø1000 H=2,4m | gb | 2
56 |  | Dz.betona drenāža aka ø800 H=1,5m | gb | 4
57 |  | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana | m3 | 626.7
300 mm biezumā
58 |  | Šķembu pamatnes izlīdzināšana un blietēšana | m3 | 417.8
200 mm biezumā
59 |  | Asfalta seguma nojaukšana un atjaunošana | m2 | 2089
Assurf11-40mm + ACbase16-60mm biezumā
60 |  | Bortākmens no koka brusa 50x100mm | m | 677
61 |  | Zalāja seguma 10cm atjaunošana | m2 | 448
62 |  | Iepriekš.cauruļu sildišana pirms tranšejas | sist. | 1
aizbēršanas
63 |  | Hidrauliska pārbaude | gb | 9.55
64 |  | Būvgružu iekraušana,izvešana un utilizēšana | m3 | 54.5
|  | Kopā: | EUR
Piezīme: visas darba apjomos iekļautas konstrukciju in iekārtas materiālu cenas.
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.