## Sheet1
DARBU APJOMU SARAKSTS.
SILTUMTRASE.
Būves nosaukims: "Siltumtīklu rekonstrukcija Motoru ielā, Daugavpilī no NB-10 līdz K-6-7 ( I posms )"
Pasūtījuma Nr.:
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- | Daud- | Vienības | Summa
p.k. |  |  | vie- | zums | izmaksas | (EUR)
|  |  | nība |  | (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Grunts izstrāde ar ekskavatoru un aizvešana | m3 | 1220
2 |  | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 180
3 |  | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m | m3 | 65
4 |  | Tranšejas aizbēršana ar smilti blietējot pa kārtām | m3 | 310
5 |  | Tranšejas aizbēršana ar grunti ar buldozeru | m3 | 940
blietējot pa kārtām
6 |  | Grunts iekraušana autotransportā un izvešana | m3 | 85
7 |  | Caurule izolēta ø219/355 POLIURS | m | 889
8 |  | Līkums izolēts 90° ø219/355 POLIURS | gb | 48
9 |  | Līkums izolēts 95°ø219/355 POLIURS | gb | 2
10 |  | Ievads elastīgais ø219/355 POLIURS | gb | 2
11 |  | Gala uzmava ø219/355 POLIURS | gb | 4
12 |  | Savienojuma izolācijas materiāli POLIURS | gb | 158
13 |  | Bridinājuma lenta POLIURS | m | 889
14 |  | Signalizācijas sistēma POLIURS | kpl | 1
15 |  | Izolēti T-atzari ar servisa kranu atgaisošanas krans | gb | 2
Dn50 ø219/355-ø60/125-Ø219/355 POLIURS
16 |  | Izolēti T-atzari ar ūdens izteces ventili Dn100 (kreis.) | gb | 2
ø219/355-ø114/225-ø219/355 POLIURS
17 |  | Savienojuma uzmava rūpnieciski izolētām caurulēm | gb | 2
ø114/225POLIURS
18 |  | Elastīgs ievads (ø114/225) POLIURS | gb | 2
19 |  | Gala uzmava (ø114/225) POLIURS | gb | 2
20 |  | Izolēti vertikālie līkumi L=1,5m 90° ø219/355 | gb | 2
POLIURS
21 |  | Metālisks izolācijas noslēgs ø219/355 POLIURS | gb | 2
22 |  | Metināta tērauda caurule Ø219x6.0 | m | 5
23 |  | Metināta tērauda caurule Ø80x4.0 | m | 15
24 |  | Metināta tērauda caurule Ø57x2.5 | m | 2
25 |  | Tērauda lodveida ventilis NAVAL DN200 | gb | 2
26 |  | Tērauda lodveida ventilis NAVAL DN50 | gb | 6
27 |  | Atgaisošanas ventilis DN25 | gb | 1
28 |  | Termometrs t līdz 150°C | gb | 2
29 |  | Manometrs P līdz 16 bar | gb | 2
30 |  | Manometrs krāns | gb | 2
31 |  | Cauruļvadu Dn80 krasošana pret koroziju ar bitumu | m | 15
(2reizes)
32 |  | Esoš. cauruļvadiem iegriešana DN200 | gb | 4
33 |  | Esošās cauruļvadu ar izolāciju demontāža DN200 | m | 5
34 |  | Esošās cauruļvadu demontāža DN80 | m | 15
35 |  | Esošās cauruļvadu demontāža DN40 | m | 2
36 |  | Esoš. ventiļu demontāža DN200 | gb | 2
37 |  | Esoš. ventiļu demontāža DN65 | gb | 6
38 |  | Esoš. ventiļu demontāža DN25 |  | 1
39 |  | Cauruļvadu izolēšana no minerālvates čaulam | m | 5
PVC parklājumu
40 |  | Atgaisošanas ventilis DN25 | gb | 2
41 |  | Esoš. cauruļu krāsošana pret koroziju | m2 | 19.8
42 |  | Akmens vates Pros100 čaulas PAROC | m2 | 52.4
43 |  | Cinkota skarda apvalks | m2 | 61.2
44 |  | Cinkota skarda apvalka krasošana | m2 | 52.4
45 |  | Demontāža esoš. izolācijas | m2 | 50
46 |  | Demontāža esoš. cauruļvad. kanālā | m | 38
47 |  | Demontāža esoš. kanāla 120x80 | m | 19
48 |  | Demontāža esoš. virszemes cauruļvad. | m | 831
49 |  | Demontāža esoš. balstu | gb | 47
50 |  | Demontāža esoš. nekust. balstu (tehnoloģ.) | gb | 6
51 |  | Demontāža esoš. iztec. mezgla | gb | 1
52 |  | Demontāža esoš. ieejas zemē mezgla | gb | 1
53 |  | Demontāža esoš. nekust. balstu (pamats) | gb | 3
54 |  | Šķersošana ar sakar.kan.kab. | gb | 2
55 |  | Šķersošana ar ūdensvad. | gb | 1
56 |  | Kovera mezgls | gb | 2
57 |  | Dz./b.gredzens DN400 | gb | 2
58 |  | PE cauruļvads DN200 | m | 3
59 |  | Dz./b. grods KC-8-6 | gb | 2
60 |  | Dz./b. grodu vāks KCP-8 h=150mm | gb | 1
61 |  | Dz./b. dibens KCD-8 | gb | 1
62 |  | Dz./b. grods KC-15-6 | gb | 2
63 |  | Dz./b. grodu vāks KCP-15 h=150mm | gb | 1
64 |  | Čuguna lūka ø 700 peldošā tipa (slodze 25t) | gb | 2
65 |  | Betona bloks FBS 9-3-6 | gb | 2
66 |  | Šķembu pamatslānis | m3 | 0.15
67 |  | Asfalta seguma nojaukšana un atjaunošana | m2 | 120
68 |  | Bortākmeņu izjaukšana ar atjaunošanu | m | 25
69 |  | Zalāja seguma nojaukšana un atjaunošana | m2 | 890
70 |  | Krumu izciršana | m2 | 130
71 |  | Iepriekš.cauruļu sildišana pirms tranšejas | sist. | 1
aizbēršanas
72 |  | Hidrauliska pārbaude | 100m | 9.91
73 |  | Būvgružu iekraušana,izvešana un utilizēšana | m3 | 42.6
|  | Kopā: | EUR
Piezīme: visas darba apjomos iekļautas konstrukciju in iekārtas materiālu cenas.
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.