apstiprinĀts
Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 
2013.gada 18.jūlija sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

___________________ A.Kursītis

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā

“Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”

Identifikācijas numurs DPD 2013/24

Daugavpils, 2013

# I. Vispārīgie jautājumi

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. DPD 2013/24.

  - Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, NMR Nr. 90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists Jurijs Bārtuls, tālr.: 65404320, e-pasts: jurijs.bartuls@daugavpils.lv;

  - Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos: Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062, mob.tālr.:29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

  - Objekta apskate: Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents. Objekta apskate ir iespējama divas darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu tehniskajos jautājumos.

II. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

2.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes 205.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

2.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.jūlijam, plkst.10.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam.

2.3. Piedāvājumu atvēršanas datums nav noteikts.

2.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

III. Piedāvājuma noformēšana

3.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas.

3.2. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē uz kuras ir norādīta  pretendenta un pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā

“Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”

identifikācijas numurs DPD 2013/24

neatvērt līdz 2013.gada 30.jūlijam, plkst. 10.00.

3.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli apliecinātu tulkojumu.

3.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.5. Pieteikums, apliecinājums, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un citi dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.6. Iesniedzot piedāvājumu, cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, citus iespējamos riskus un visas tiešās un netiešās izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, nodokļi un nodevas, izdevumi, kas saistīti ar transportu, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas izmaksas. Līguma sadārdzinājums nav pieļaujams.

3.7. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

IV. Iepirkuma priekšmets

4.1. Iepirkuma priekšmets: kondicionētāju (turpmāk-Prece) piegāde, tai skaitā Preces montāža, pareizas darbības pārbaude un garantijas remonts. Iepirkuma priekšmets ietver arī preces uzstādīšanas tehnisko shēmu izstrādi.

4.2. Iepirkuma nomenklatūra: pamatkods – 39717200-3 (gaisa kondicionēšanas iekārtas), papildkods – 45331220-4 (gaisa kondicionētāju uzstādīšana).

4.3. Paredzamā līgumcena – līdz Ls 20 000.

4.4. Paredzamā līguma izpildes termiņš:  40 (četrdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.

4.5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

4.6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

V. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

5.1. Kvalifikācijas prasības:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;

5.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

5.2. Kvalifikācijas prasību atbilstības novērtēšanai, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

5.2.1. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

5.2.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

5.2.4. Ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas sertifikāta kopiju;

5.2.5. Ventilācijas sistēmu projektēšanas sertifikāta kopiju;

5.2.6. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas sertifikāta kopiju.

5.2.7. Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegtu spēkā esošu speciālo atļauju darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja pretendents piedāvā tādas gaisa kondicionēšanas iekārtas, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes;

5.2.8. Sertifikāta kopiju (vai sertifikātu, ja Pretendents piedāvā Preci, kas ir vairāku ražotāju produkcija), kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam;

5.2.9. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem;

5.2.10. Tehnisko piedāvājumu (3.pielikums), pievienojot iekārtu uzstādīšanas tāmi atbilstoši LBN prasībām;

5.2.11.	Finanšu piedāvājumu (4.pielikums);

5.2.12. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplāru – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

5.2.13. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

5.3. Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, ir tiesīgs atsaukties uz Apakšuzņēmēju kā personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikuma 5.2.3. – 5.2.7. apakšpunktos noteiktajām prasībām. Pretendents pievieno piedāvājumam apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos par piekrišanu piedalīties līguma izpildē un attiecīgu kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu (5.2.3. – 5.2.7. apakšpunkti).

5.4. Ja tiks konstatēts, ka pretendents sniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis nepatiesas ziņas vai nav iesniedzis visus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas  izslēdzošajiem nosacījumiem, tad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

5.5. Pasūtītājs, pēc paskaidrojuma pieprasīšanas, ir tiesīgs izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkumā arī gadījumā, ja viņš nespēj, vai arī no pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav konstatējams, ka pretendents spēj nodrošināt Nolikuma 4.1., 4.3. un 4.6. punktos noteiktās prasības. Šim nolūkam pretendents sagatavo tehnisko un finanšu piedāvājumu saskaņā ar pievienotiem paraugiem, iekļauj tajos visu nepieciešamo informāciju un iesniedz visus Nolikuma 5.2. punktā noteiktos kvalifikāciju aplecinošus dokumentus.

5.6. Pasūtītājs, pēc paskaidrojuma pieprasīšanas, ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja tiek pārkāpti citi nozīmīgi šī Nolikuma noteikumi vai prasības.

5.7. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas atlasi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma prasībām.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1.  Atvērs piedāvājumus un noteiks pretendentu līgumcenu;

6.2.2. Pārbaudīs vai uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktie izslēdzošie nosacījumi, kā arī citas Nolikumā norādītās prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

6.2.3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti;

6.2.4. Noteiks piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.5. Izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta iespējamiem maksātnespējas vai likvidācijas procesiem, nodokļu parādiem un nepieciešamības gadījumā pieprasīs papildus informāciju.

6.2.6. Noteiks iepirkuma uzvarētāju.

VII. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija organizē iepirkumu, nodrošina visa iepirkuma atspoguļojumu, dokumentējot katru tā stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem;

7.5.2. lemt par iesniegtā pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas, vai bez tālākas vērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.3. pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtīt paziņojumu visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7.9. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendentiem ir tiesības līdz piedāvājuma iesniegšanai iepazīties ar tehniskajā specifikācijā norādītiem objektiem, lai precīzi noteiktu piedāvājuma cenas un iesniegtie piedāvājumi būtu ekonomiski pamatoti.

8.2. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.3. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu iepirkumam, apņemas ievērot visus iepirkuma Nolikumā minētos nosacījumus.

8.4. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu.

8.5. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies, pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

8.6. Pretendentiem ir pienākums ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskais piedāvājums;

- Finanšu piedāvājums;

- Uzņēmuma līguma par kondicionētāju piegādi un uzstādīšanu projekts.

- Telpu plāni.

1. Pielikums nolikumam

## “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”

## Identifikācijas numurs DPD 2013/24

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

_________________________________________________________________(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr.___________________________

fakss__________________________

e-pasts________________________

interneta mājas lapa ______________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”, identifikācijas numurs DPD 2013/24, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apliecina, ka iekārtu montāžas un demontāžas darbu uzraudzību veiks pretendenta konkursā norādītā persona, kurai ir sertifikāts ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, bet iekārtu piegādes, montāžas, uzstādīšanas, demontāžas, remontu garantijas laikā veiks speciālisti, kuriem ir spēkā esošs akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts darbībām ar aukstuma aģentiem vai sertifikāts tādu gaisa kondicionēšanas un iekārtu uzstādīšanai remontam un apkopei, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

- Apliecina, ka Tehnisko shēmu izstrādās sertificēti speciālisti attiecīgajā projektēšanas jomā.

- Apliecina, ka:

4.1.	nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un nav paredzams, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

4.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

5.	Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

2. Pielikums nolikumam

## “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”

## Identifikācijas numurs DPD 2013/24

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Raiņa ielā 27, Daugavpilī.

Mazā zāle –  Sēžu zāles platība 50,6 m2,  griestu augstums 3,00, telpa atrodas ēkas otrajā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

2 (divi) komplekti. Veids: DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā. Iekšējais bloks stiprināms pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 5,8kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no  -10°C līdz +35°C;

Sildīšanas jauda:  6,5kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A;

Max. ieksēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 25/40 dB(A) ;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;

Freons R410a;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

2. Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana  Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Raiņa ielā 27, Daugavpilī.

Lielā zāle –  Sēžu zāles platība 94,8 m2,  griestu augstums 5,10; telpa atrodas ēkas otrā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 (viens) komplekts. Veids: DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā. Iekšējais bloks stiprināms pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 14kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no  -10°C līdz +35°C;

Sildīšanas jauda:  16kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A;

Max. ieksēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 35/46 dB(A) ;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;

Freons R410a;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

3. Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes telpās, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Darba kab. Nr. 4, 7, 8, 9, 16 –   telpas atrodas ēkas pirmā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

5 (pieci) komplekti. Veids: DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir un CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 5,8kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no  -10°C līdz +35°C;

Sildīšanas jauda:  6,5kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A;

Max. iekšēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 33/46 dB(A);

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;

Freons R410a;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

4. Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes telpās, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Darba kab. Nr. 5, 6, 11,  –   telpas atrodas ēkas pirmā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

3 (trīs) komplekti. Veids: DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 3,8kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no  -10°C līdz +35°C;

Sildīšanas jauda:  4,2kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A;

Max. ieksēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 28/41 dB(A) ;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C;

Freons R410a;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

5. Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes telpās, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Darba kab. Nr. 217 –  telpas atrodas ēkas otrā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 (viens) komplekts. Veids: DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 5,8kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no  -10°C līdz +35°C;

Sildīšanas jauda:  6,5kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A;

Max. ieksēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 33/46 dB(A) ;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;

Freons R410a;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

6. Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Darba kab. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14 –   telpas atrodas ēkas trešā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

9 (deviņi) komplekti. Veids: DC Inverter Split sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts.

Ieksēja bloka tips: sienas konsole;

Dzesēšanas jauda: 3,8kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no  -10°C līdz 35°C(ražotāja sertifikāts);

Sildīšanas jauda:  4,5kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C(ražotāja sertifikāts);

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām

Max. ieksēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 28/41 dB(A) ;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;

Freons R410a;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

7. Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Darba kab. Nr. 1, 8, –   telpas atrodas ēkas trešā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie ārsienas. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

2 (divi) komplekti. Veids: DC Inverter Split sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir un CE sertifikāts.

Ieksēja bloka tips: sienas konsole;

Dzesēšanas jauda: 3,8kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no  -10°C līdz +35°C(ražotāja sertifikāts);

Sildīšanas jauda:  4,5kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C (ražotāja sertifikāts);

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām

Max. ieksēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 28/41 dB(A) ;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;

Freons R410a;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

8. Gaisa kondicionētāju piegāde un uzstādīšana Daugavpils Bāriņtiesas telpās, Raiņa ielā 27, Daugavpilī.

Darba kabineti ar kopējo platību 60 m2, griestu augstums 3,10; telpas atrodas ēkas trešā stāvā. Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 (viens) komplekts. Veids: DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā. Iekšējais bloks  stiprināms pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir un CE sertifikāts.

Dzesēšanas jauda: 5,8kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no  -10°C līdz +35°C;

Sildīšanas jauda:  6,5kw +- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām  R410A;

Max. ieksēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 35/46 dB(A) ;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;

Freons R410a;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

Pretendents apņemas:

1. Pēc līguma noslēgšanas un pirms darbu uzsākšanas 10 dienu laikā izstrādāt kondicionētāju pieslēgšanas tehnisko shēmu un saskaņot ar Pasūtītāju. Tehnisko shēmu izstrādā sertificēti speciālisti attiecīgajā projektēšanas jomā. Paredzēt pieslēgumu ēku galvenajiem elektroskapjiem.

2. Tehniskajai shēmai jāatspoguļo visas nepieciešamās komunikācijas ar komunikāciju tehniskajiem parametriem un kondicionētāju ārējo un iekšējo bloku izvietošanu (piemēram, kabeļi, dzesēšanas caurules, drošinātāji u.c.).

3. Garantijas laikā  (trīs gadi) nodrošināt kondicionētāju (iekārtu) bezmaksas garantijas remontu.

3. Pielikums nolikumam

## “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”

## Identifikācijas numurs DPD 2013/24

Tehniskais PIEDĀVĀJUMS

2013.gada ____.___________

Iepazinušies ar Nolikuma “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”, identifikācijas numurs DPD 2013/24, tehnisko specifikāciju prasībām ________(komersanta nosaukums) piedāvā:

1. Pēc līguma noslēgšanas un pirms darbu uzsākšanas 10 dienu laikā izstrādāt kondicionētāju pieslēgšanas tehnisko shēmu un saskaņot ar Pasūtītāju. Apliecina, ka shēmu izstrādās sertificēti speciālisti attiecīgajā projektēšanas jomā;

2. Pēc tehniskās shēmas izstrādes piegādāt uz uzstādīt (iebūvēt) finanšu piedāvājumā noteiktos kondicionētājus 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, sekojošā secībā:

2.1. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī;

2.2. Daugavpils pilsētas domes telpās, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī;

2.3. Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Raiņa ielā 27, Daugavpilī;

2.4. Daugavpils Bāriņtiesas telpās.

3. Nodrošināt uzstādītajām iekārtām 3 (trīs) gadu garantiju.

4. Visiem iekārtas sistēmas montāžas, uzstādīšanas darbiem nodrošināt  5 (piecu) gadu garantiju.

5. Garantijas remonta izpildes laiks – piecu darba dienu laikā no pieteikuma  saņemšanas brīža.

6. Nodrošināt reaģēšana laiku uz izsaukumu ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba stundu laikā.

7. Piegādāt uz uzstādīt šādus kondicionētājus par šādu cenu:

| Nr. | Uzstādīšanas vieta | Mērvienība | Kondicionētāja tips, ražotāja nosaukums, modelis un detalizēts tehnisko parametru apraksts (lai ir iespējams salīdzināt ar tehniskajās specifikācijas norādītajām prasībām), ja nepieciešams - arī skaidrojums | Cena par viena komplekta piegādi un uzstādīšanu bez PVN | Kopā par visu komplektu piegādi un uzstādīšanu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Raiņa ielā 27, Daugavpilī – Mazā zāle. | 2 komplekti |  |  |  |
| 2. | Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Raiņa ielā 27, Daugavpilī – Lielā zāle | 1 komplekts |  |  |  |
| 3. | Daugavpils pilsētas domes telpās, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī – Darba kab. Nr. 4, 7, 8, 9, 16. | 5 komplekti |  |  |  |
| 4. | Daugavpils pilsētas domes telpās, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī – Darba kab. Nr. 5, 6, 11 | 3 komplekti |  |  |  |
| 5. | Daugavpils pilsētas domes telpās, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī – Darba kab. Nr. 217. | 1 komplekts |  |  |  |
| 6. | Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī – Darba kab. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14. | 9 komplekti |  |  |  |
| 7. | Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī– Darba kab. Nr. 1, 8. | 2 komplekti |  |  |  |
| 8. | Daugavpils Bāriņtiesas telpās, Raiņa ielā 27, Daugavpilī. | 1 komplekts |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ ar PVN: |  |  |  |  |  |

8. Izstrādāt kondicionētāju pieslēgšanas shēmas:

| Nr. | Shēmas nosaukums | Vienības cena bez PVN | Vienības cena ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |

| PAVISAM KOPĀ bez PVN: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAVISAM KOPĀ ar PVN: |  |  |

Pielikumā: Iekārtu uzstādīšanas Tāme.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

4. Pielikums nolikumam

## “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”

## Identifikācijas numurs DPD 2013/24

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2013.gada ____.___________

Iepazinušies ar Nolikuma “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”, identifikācijas numurs DPD 2013/24, tehnisko specifikāciju prasībām ________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā piegādāt, uzstādīt Daugavpils  pilsētas domē un tās struktūrvienībās tehniskajā piedāvājumā norādītos kondicionētājus un izstrādāt to pieslēgšanas tehnisko shēmu par šādu kopējo cenu:

Ls __________ (___________) bez PVN;

Ls __________ (____________) ar PVN.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

5. Pielikums nolikumam

## “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”
Identifikācijas numurs DPD 2013/24

PROJEKTS

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par kondicionētāju piegādi un uzstādīšanu

Daugavpilī, 2013.gada ____._________					Nr.___________

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), Domes _________________ personā, kurš rīkojas uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” _______. apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

“___________”, reģ.Nr _____________, juridiskā adrese: ______________________, (turpmāk – Uzņēmējs), _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, bet abi kopā – “Puses „ vai “Līdzēji”,

ņemot vērā Iepirkuma komisijas 2013.gada __.__________ lēmumu iepirkumā “Kondicionētāju piegāde Daugavpils pilsētas domei”, DPD 2013/24, (turpmāk – Iepirkums) noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

- I. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdot, bet Uzņēmējs izstrādā kondicionētāju pieslēgšanas tehnisko shēmu, piegādā, uzstāda šī līguma 1.pielikumā noteiktos kondicionētājus (turpmāk – prece) (nepieciešamības gadījumā veicot Pasūtītāja rīcībā esošo kondicionētāju demontāžu), veic kondicionētāju darbības uzsākšanas un pareizas darbības pārbaudi, ka arī  garantijas laikā, kas noteikts šī līguma 3.1.punktā, nodrošina piegādāto preču garantijas remontu.

  - Par preču trūkumiem Uzņēmējs ir atbildīgs saskaņā ar Civillikumu.

- II. Līguma izpildes kārtība

  - 2.1. Uzņēmējs apņemas izpildīt pasūtījumu šādā kārtībā:

  - 2.1.1. pēc līguma noslēgšanas un pirms darbu uzsākšanas 10 (desmit) dienu laikā izstrādāt kondicionētāju pieslēgšanas tehnisko shēmu un saskaņot ar Pasūtītāju;

  - 2.1.2. pēc tehniskās shēmas izstrādes, piegādāt un uzstādīt Pasūtītājam preci šī līguma 1.pielikumā norādītajās telpās, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šā līguma spēkā stāšanās dienas.

  - 2.2. Kondicionieri uzstādāmi sekojošā prioritārā secībā:

  - 2.2.1. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī;

  - 2.2.2. Daugavpils pilsētas domes telpās, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī;

  - 2.2.3. Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Raiņa ielā 27, Daugavpilī;

  - 2.2.4. Daugavpils Bāriņtiesas telpās.

  - 2.3. Uzņēmējs apņemas darbu veikšanu kondensāta novadīšanai lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā, saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - 2.4. Preces piegādes veids - ar Pārdēvēja autotransportu. Visus izdevumus, kas saistīti ar preču piegādi un uzstādīšanu nes Uzņēmējs.

  - 2.5. Preču pieņemšana un nodošana notiek Līdzējiem parakstot Pārdevēja piestādītu preču pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - 2.6. Līdzēju pārstāvju paraksti uz pieņemšanas – nodošanas akta apliecina, ka Uzņēmējs ir pienācīgi nodevis un uzstādījis, bet Pasūtītājs pieņēmis valdījumā un lietojumā atbilstošu preču skaitu. Parakstiem un atšifrējumiem uz preču pieņemšanas – nodošanas akta ir jābūt salasāmiem.

  - 2.7. Preču pieņemšanas nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta piecu darba dienu laikā no preču uzstādīšanas dienas vai sniedz pamatotu atteikumu parakstīt aktu.

  - 2.8. Ja līguma 2.7. punktā noteiktajā kārtībā, veicot preču atbilstības pārbaudi atklājas preču neatbilstība līguma nosacījumiem vai preču uzstādīšana ir veikta nekvalitatīvi, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt nomainīt preci, vai attiecīgo tās detaļu pret jaunu, vai novērst uzstādīšanas procesā pieļautās nepilnības. Preces apmaiņu vai uzstādīšanas nepilnības ir jāizpilda triju darba dienu laikā.

  - 2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas nodošanas aktu līdz brīdim, kamēr netiks novērsti šī līguma 2.8. punktā konstatētie trūkumi.

  - 2.10. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs nav saņēmis preci, visu risku par preci nes Uzņēmējs.

  - 2.11. Īpašuma tiesības uz piegādātajām precēm pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad pilnībā veikta līguma summas samaksa.

  - III. Garantija

3.1. Uzņēmējs nodrošina precei 3 (trīs) gadu garantiju.

3.2. Visiem preces montāžas un uzstādīšanas (iebūvēšanas) darbiem un preces uzstādīšanai izmantotiem materiāliem (2.pielikums – Tāme) Uzņēmējs nodrošina 5 (piecu) gadu garantiju.

3.3. Uzņēmējs garantē, ka visā preces garantijas laikā, ievērojot pareizu preces ekspluatāciju (saskaņā ar Uzņēmēja izsniegtajiem preces lietošanas noteikumiem), tā saglabās savas lietošanas īpašības un darbspēju.

3.4. Garantiju laikā Uzņēmējs veic bojātās tehnikas, tehnikas daļu, preces uzstādīšanai izmantoto bojāto materiālu nomaiņu vai remontu uz sava rēķina, iepriekš saskaņojot darbu veikšanu ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

3.5. Garantijas remontu Uzņēmējs veic Pasūtītāja telpās.

3.6. Gadījumā, ja preces remonta veikšanai nepieciešams Preci nogādāt Uzņēmēja telpās, atbildību un visus izdevumus par preces nogādi Uzņēmēja telpās vai servisa centrā un atpakaļ, kā arī visa veida riskus, kas saistīti ar preces pārvietošanu uzņemas Uzņēmējs.

3.7. Garantijas termiņus skaita no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

3.8. Garantijas remontu Uzņēmējs veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža.

3.9. Garantijas laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Uzņēmējs reaģē uz izsaukumu ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba stundu laikā.

3.10. Ja Uzņēmējs nevar veikt garantijas remontu līguma 3.8. punktā noteiktajā termiņā, tad Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāju, uz preces garantijas remonta laiku ar citu, analogu vai labāku preci bez papildus samaksas.

3.11. Ja garantiju laikā tiek konstatēts preces bojājums, Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vai tā pilnvarotajai kontaktpersonai bojājuma pieteikumu.

3.12. Pasūtītājs nosūta bojājumu pieteikumus savās darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. uz e-pastu ___________, ar apstiprinājumu pa tālruni __________.

3.13. Bojājumu pieteikumi, kuri iesniegti ārpus Pasūtītāja darba laika, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā Pasūtītāja darba dienā plkst. 8.00.

3.14. Ierodoties pie Pasūtītāja, tiek sastādīts defektācijas akts, kurā tiek norādīts:

    - Pasūtītāja nosūtītā pieteikuma laiks;

    - Uzņēmēja pārstāvja ierašanās laiks;

    - bojājuma iemesls un apraksts;

    - bojājuma specifikācija un novēršanas datums.

  - Garantijas saistības neattiecas uz precēm, kuras bojātas Pasūtītāja vainas, tajā skaitā ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ, kā arī nepārvaramas varas darbības rezultātā.

  - Garantija neietekmē Pasūtītāja tiesības pieteikt Uzņēmējam pretenziju par preces neatbilstību līguma nosacījumiem.

- IV. Līguma summa un norēķinu kārtība

        - 4.1. Līguma summa ir noteikta Latvijas latos LVL un sastāda _______ (vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa un _________ (vārdiem) ar pievienotās vērtības nodokli.

4.2. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam termiņā, kas noteikts Civillikuma 1668.7 pantā, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu vai citu līdzvērtīgu maksājuma pieprasījumu.

4.3. Par samaksas dienu šī līguma izpratnē uzskatāms Pasūtītāja bankas maksājuma uzdevumā minētais datums.

4.4. Līguma summā, kas noteikta līguma 4.1.punktā, ir ietvertas visas tiešās un netiešās izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, nodokļi un nodevas, izdevumi, kas saistīti ar transportu, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas izmaksas.

V. Strīdu risināšana un atbildība

5.1. Visi strīdi un nesaskaņas līguma sakarā, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek risinātas Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses ir atbildīgas par līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

5.3. Par preces nesavlaicīgu piegādi Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienu desmito daļu procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no līguma kopējās summas.

5.4. Ja Uzņēmējs pārkāpj šī līguma 3.10. punkta nosacījumus, tad maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu Ls 50,00 (piecdesmit latu) apmērā, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu.

- VI. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kartība

6.1. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos eksemplāros, kurus paraksta abas puses un kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma izpildes neatņemamu sastāvdaļu. Ir pieļaujami vienīgi nebūtiski līguma grozījumi.

6.2. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes vienojoties par to rakstiski.

- VII. Līguma darbības termiņš

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

VIII. Nepārvarama vara

8.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

IX. Citi noteikumi

10.1. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

10.2. Uzņēmējs nodrošina, ka iekārtu montāžas un demontāžas darbu uzraudzību veiks pretendenta konkursā norādītā persona, kurai ir sertifikāts ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, bet iekārtu piegādes, montāžas, uzstādīšanas, demontāžas, remontu garantijas laikā veiks speciālisti, kuriem ir spēkā esošs akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts darbībām ar aukstuma aģentiem vai sertifikāts tādu gaisa kondicionēšanas un iekārtu uzstādīšanai remontam un apkopei, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

10.3. Uzņēmējs nodrošina, ka tehnisko shēmu izstrādā sertificēti speciālisti attiecīgajā projektēšanas jomā, paredzēt pieslēgumu ēku galvenajiem elektroskapjiem. Tehniskajai shēmai jāatspoguļo visas nepieciešamās komunikācijas ar komunikāciju tehniskajiem parametriem un kondicionētāju ārējo un iekšējo bloku izvietošanu (piemēram, kabeļi, dzesēšanas caurules, drošinātāji u.c.)

10.4. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

10.4.1. no Pasūtītāja puses – Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska  (tālr. 654 04345, 29535402, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv), Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris Viktors Nikolajevs (tālr. 29441553, e-pasts: viktors.nikolajevs@daugavpils.lv);

10.4.2. no Uzņēmēja puses – ______________________________________.

10.5. Pilnvarotās personas ir tiesīgas risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, tajā skaitā nosūtīt Pakalpojuma sniegšanas pieprasījumus, iesniegt pretenzijas, parakstīt defektācijas aktus . Pušu pilnvarotās personas nav pilnvarotas veikt grozījumus un papildinājumus Līgumā un tā pielikumā.

10.6. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārejos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Uzņēmējs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

10.8. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

10.9. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.10. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

10.11. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, bet otrs – pie Pasūtītāja. Līgums ir uz 4 (četrām) lapām, tā 1.pielikums uz ___ (___) lapas, 2.pielikums uz ____ (__). Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

XI. Pušu rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS: - Daugavpils pilsētas dome reģ.Nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401 Domes ___________ ___________ | UZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |