Pašvaldības akciju sabiedrība		18. novembra ielā 4,	        Nordea Bank Finland Plc Latvija branch

"Daugavpils siltumtīkli"			Daugavpilī, LV-5401,	        Norēķinu konts

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945	Tālrunis	+371 654-07533	        LV87 NDEA 000 0082040907

Fakss	+371 654-07555	        Bankas kods  NDEALV2X

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Daugavpilī

2014.gada 20.janvārī								DS/2014/2-3

Par papildus jautājumiem iepirkuma

„Siltumenerģijas skaitītāju iegāde”

ID DS/2014/2 ietvaros

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildes uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem iepirkuma „Siltumenerģijas skaitītāju iegāde” ID DS/2014/2 ietvaros

Jautājums Nr.1 – Kāda ir siltumenerģijas skaitītāju komplektācija: ar saskrūvēm vai bez?

Atbilde – Siltumenerģijas skaitītāju komplektācija ir bez saskrūvēm.

Jautājums Nr.2 - Vai ir vajadzīgas iegremdēšanas čaulas?

Atbilde – Iegremdēšanas čaulas ir vajadzīgas.

Jautājums Nr.3 – Kāda ir siltumnesēja maksimālā temperatūra?

Atbilde – Siltumnesēja maksimālā temperatūra 150C.

Jautājums Nr.4 - Kāds ir nosacītais siltuma skaitītāja caurteces diametrs (jo nominālam patēriņam var atbilst dažādi diametri, piem. Qnom=6,0m3/h - DN-25mm un DN-32mm).

Atbilde – Qnom=2,5m3/h – DN-20mm;

Qnom=3,5m3/h – DN-25mm;

Qnom=6,0m3/h – DN-25mm

Iepirkumu komisija