2017.gada 21.septembrī

Iepirkuma

„Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu atklātajam konkursam  „Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros” identifikācijas numurs – AK DS/2017/17KF.

Viens no iepirkuma „Materiālu piegāde projekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”  realizācijas ietvaros” identifikācijas numurs – AK DS/2017/17KF, Pretendentiem iesniedza sekojošus jautājumus:

Jautājums:

Izpētot iepirkuma DS/2017/17 Nolikumu mums rodas jautājums: Vai finanšu piedāvajuma lotēs tiek prasītas termonosēdošās vai elektrometināmās uzmavas (ja elektrometināmās – tad sākot no kāda diametra)?

Atbilde:

Finanšu piedāvājumā jāparedz termonosēdošās uzmavas līdz diametram 324/500mm, bet sākot ar cauruļvadu diametru 324/500 ieskaitot – elektrometināmās uzmavas.

Iepirkumu komisija